## 20190322
Прайс #20190322
на аксессуары для преобразователей частоты VFD-… и C... компании DELTA ELECTRONICS, Inc.
Обозначение/ |  | Применимость для преобразователей частоты серий:
артикул | Описание | VFD-… | [9 empty] | 2000 |  |  |  | 300 |  |  | Цена,
|  | L | S | EL | E | M | F | B | VE | VL | ED | C | CP | CH | CFP | ME | MS | MH | USD
Пульты управления:
RC-01 | Выносной (на проводах) пульт с аналоговым индикатором и потенциометром | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 67
VFD-PU01 | Внешний пульт для VFD-B and VFD-F | VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 48
VFD-PU06 | Пульт копирования настроек для VFD-L, -S, -EL, -E, -B, -M, -F | VFD-… L: x; VFD-… S: x; VFD-… EL: x; VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 88
RPA-01 | Приспособление для крепления пульта VFD-PU01 | VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 7
KPE-LE02 | Пульт для VFD-E темносерого цвета | VFD-… E: x; Цена, USD: 15.5
KPV-CE01 | Пульт копирования настроек для VFD-VE | VFD-… VE: x; Цена, USD: 88
KPVL-CC01 | Пульт управления для VFD-VL | VFD-… VL: x; Цена, USD: 89
KPC-CC01 | Пульт с LCD-дисплеем для VFD-C | VFD-… E: x; VFD-… ED: x; 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; 300 ME: x; Цена, USD: 98
KPC-CE01 | Пульт с LED-дисплеем для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 300 ME: x; Цена, USD: 92
MKC-KPPK | Монтажный комплект для пультов VFD-C(CP)2000 | VFD-… ED: x; 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; 300 ME: x; Цена, USD: 33
Кабели:
EG0610A | Кабель для выноса пульта (0,6 м) | VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 9.9
EG0610C | Кабель для выноса пульта (0,6 м) | 300 MS: x; Цена, USD: 9.9
EG1010A | Кабель для выноса пульта (1 м) | VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 10.8
EG1010C | Кабель для выноса пульта (1 м) | 300 MS: x; Цена, USD: 10.8
EG2010A | Кабель для выноса пульта (2 м) | VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 13.2
EG2010C | Кабель для выноса пульта (2 м) | 300 MS: x; Цена, USD: 13.2
EG3010A | Кабель для выноса пульта (3 м) | VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 15
EG3010C | Кабель для выноса пульта (3 м) | 300 MS: x; Цена, USD: 15
EG5010A | Кабель для выноса пульта (5 м) | VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 18
EG5010C | Кабель для выноса пульта (5 м) | 300 MS: x; Цена, USD: 18
RJ-01 | Кабель для выносных пультов по RS-485 (1 м) | VFD-… F: x; VFD-… B: x; VFD-… VE: x; Цена, USD: 6.9
CBC-K10FT | кабель для выноса пульта KPC-CC01 и KPC-CE01, 3 м | VFD-… E: х; 2000 C: х; 2000 CP: х; 2000 CH: х; 2000 CFP: х; 300 ME: х; 300 MH: x; Цена, USD: 18
CBC-K16FT | кабель для выноса пульта KPC-CC01 и KPC-CE01, 4,9 м | VFD-… E: х; 2000 C: х; 2000 CP: х; 2000 CH: х; 2000 CFP: х; 300 ME: х; 300 MH: x; Цена, USD: 27
CBC-K3FT | кабель для выноса пульта KPC-CC01 и KPC-CE01, 0,9 м | VFD-… E: х; 2000 C: х; 2000 CP: х; 2000 CH: х; 2000 CFP: х; 300 ME: х; 300 MH: x; Цена, USD: 10
CBC-K5FT | кабель для выноса пульта KPC-CC01 и KPC-CE01, 1,5 м | VFD-… E: х; 2000 C: х; 2000 CP: х; 2000 CH: х; 2000 CFP: х; 300 ME: х; 300 MH: x; Цена, USD: 12
CBC-K7FT | кабель для выноса пульта KPC-CC01 и KPC-CE01, 2,1 м | VFD-… E: х; 2000 C: х; 2000 CP: х; 2000 CH: х; 2000 CFP: х; 300 ME: х; 300 MH: x; Цена, USD: 14
Карты (платы расширения) для работы с энкодерами:
PG-02 | PG-card (Encoder) for VFD-B (+5 & +12V) | VFD-… B: x; Цена, USD: 74
PG-03 | PG-card (Encoder) for VFD-B & VFD-V (+12V) | VFD-… B: x; Цена, USD: 74
EME-PG01 | PG-card (encoder) for VFD-E 5-24V, closed loop control | VFD-… E: x; Цена, USD: 34
EMED-PGAB | Плата энкодера для VFD-ED 12 | VFD-… ED: x; Цена, USD: 54
EMED-PGABD-1 | Плата энкодера для VFD-ED-S | VFD-… ED: x; Цена, USD: 73
EMED-PGHSD-1 | Плата энкодера для VFD-ED | VFD-… ED: x; Цена, USD: 88
EMED-PGHSD-2 | Плата энкодера для VFD-ED | VFD-… ED: x; Цена, USD: 88
EMC-PG01L | Плата энкодера для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 138
EMC-PG01O | Плата энкодера для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 106
EMC-PG01U | Плата энкодера для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 148
EMC-PG01R | Плата энкодера для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 120
EMC-PG02L | Плата энкодера для VFD-C | bar: 2000 C; 2000 CH
EMC-PG02O | Плата энкодера для VFD-C | bar: 2000 C; 2000 CH
EMM-PG01O | Плата энкодера для VFD-MH300 (Open Collector) | 300 MH: x; Цена, USD: 86
EMM-PG01L | Плата энкодера для VFD-MH300 ( Line Driver) | 300 MH: x; Цена, USD: 66
EMM-PG01R | Плата энкодера для VFD-MH300 (Resolver) | 300 MH: x; Цена, USD: 90
EMVL-PGABL-1 | Плата энкодера для VFD-VL:12V/5V, closed loop control with output | VFD-… VL: x; Цена, USD: 71
EMVL-PGABO-1 | Плата для подключения энкодера к VFD-VL | VFD-… VL: x; Цена, USD: 71
EMVL-PGS01 | Плата для подключения энкодера к VFD-VL | VFD-… VL: x; Цена, USD: 113
EMVL-PGH01 | Плата для подключения энкодера ERN1387 к VFD-VL | VFD-… VL: x; Цена, USD: 123
Коммуникационные модули и платы:
DN-02 | DeviceNet | VFD-… S: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; VFD-… VE: x; Цена, USD: 174
LN-01 | LonWorks | VFD-… S: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; Цена, USD: 196
PD-01 | Profibus DP | VFD-… L: x; VFD-… S: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; VFD-… VE: x; Цена, USD: 278
COA02 | CANopen | VFD-… L: x; VFD-… S: x; VFD-… EL: x; VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; VFD-… VE: x; Цена, USD: 167
CME-DN01 | DeviceNet для VFD-E | VFD-… EL: x; VFD-… E: x; Цена, USD: 102
CME-PD01 | Profibus для VFD-E | VFD-… EL: x; VFD-… E: x; Цена, USD: 229
CME-COP01 | CANopen для VFD-E | VFD-… EL: x; VFD-… E: x; Цена, USD: 135
CME-USB01 | USB card для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 51
CMM-COP01 | CANopen для VFD-MS300 | 300 MS: x; Цена, USD: 43
CMM-EIP01 | Modbus TCP/EtherNet IP для VFD-MS/MH300 | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 70
CMM-MOD01 | Modbus TCP для VFD-MS/MH300 | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 63
CMM-PD01 | COMMUNICATION MODULE MH/MS300 PD01 | 300 MS: х; 300 MH: х; Цена, USD: 219
CMM-DN01 | DeviceNet для VFD-MS/MH300 | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 179
CMM-PD01 | Profibus DP для VFD-MS/MH300 | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 329
CMC-EIP01 | Ethernet IP + ModBus TCP для VFD-C | 2000 C: x; Цена, USD: 63
CMC-EC01 | EtherCat для VFD-C | 2000 C: x; Цена, USD: 192
CMC-MOD01 | Ethernet Modbus TCP для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 100
CMC-DN01 | DeviceNet для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 150
CMC-PD01 | Profibus-DP для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 276
CMC-PN01 | ProfiNet для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 193
EMC-COP01 | CANopen для VFD-C | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 59
VFD-CMD04 | Разветвитель RS-485 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | 25
VFD-CMD08 | Разветвитель RS-485 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | 41
Платы расширения входов/выходов:
EME-D33A | 3 Digital PNP/NPN inputs, 3 digital NPN outputs | VFD-… E: x; Цена, USD: 22
EME-R2CA | 2 Relays with change-over contacts | VFD-… E: x; Цена, USD: 25
EME-R3AA | 3 Relays with NO contacts | VFD-… E: x; Цена, USD: 27
EME-A22A | 2 Analogue inputs (12bits) / 2 Analogue outputs (12bits) | VFD-… E: x; Цена, USD: 41
EMC-D42A | 4 Digital PNP/NPN inputs, 2 digital outputs | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 30
EMC-D611A | 6 Digital inputs | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 32
EMC-R6AA | 6 Relays with NO contacts | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 51
EMC-BPS01 | Резервное питание платы управления VFD-C/CP | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 2000 CFP: x; Цена, USD: 96
EMM-D33A | 3 дискр. входа / 3 дискр. выхода | 300 MH: x; Цена, USD: 31
EMM-A22A | 2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода | 300 MH: x; Цена, USD: 44
EMM-R2CA | 2 дискретных выхода (2 перекидных контакта) | 300 MH: x; Цена, USD: 35
EMM-R3AA | 3 дискретных выхода (НО) | 300 MH: x; Цена, USD: 37
EMM-BPS01 | Плата резервного питания для VFD-MS/MH | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 82
EMVL-IODA01 | 2 аналоговых выхода / 8 дискретных выходов для VFD-VL | VFD-… VL: x; Цена, USD: 96
EMVL-SAF01 | Плата реле безопасности для VFD-VL | VFD-… VL: x; Цена, USD: 76
RY-00 | Relay card VFD-F (6 relays) | VFD-… F: x; Цена, USD: 45
RY-02 | Плата расширения для VFD-F | VFD-… F: x; Цена, USD: 75
RY-03 | Плата расширения для VFD-F | VFD-… F: x; Цена, USD: 50
Ферритовые сердечники (кольца):
RF002X00A | CORE 160*90*20(2AWG) | VFD-… ED: x; 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 271
RF004X00A | CORE 73.66*45.72*20(4AWG) | VFD-… ED: x; 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 54
RF008X00A | CORE 63*38*25(8AWG) | VFD-… ED: x; 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 51
RF300X00A | CORE 204*156*35(300MCM) | VFD-… ED: x; 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 1032
T60004L2016W620 | CORE 17.8*10.7*8 | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CFP: x; 300 ME: x; 300 MS: x; Цена, USD: 18
T60004L2025W622 | CORE 27.3*17.5*12.3 | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CFP: x; 300 ME: x; 300 MS: x; Цена, USD: 22
T60006L2040W453 | CORE 43.1*22.5*18.5 | 2000 C: x; 2000 CP: x; 300 ME: x; 300 MH: x; Цена, USD: 41
T60006L2050W565 | CORE 53.5*36.3*23.4 | 2000 C: x; 2000 CP: x; 300 ME: x; 300 MH: x; Цена, USD: 50
T60006L2160V066 | CORE 166.9*123.9*30.5 | 2000 C: x; 2000 CP: x; Цена, USD: 184
Разное:
MKEL-DRA | Крепление на DIN-рейку для VFD-EL | VFD-… EL: x; Цена, USD: 6.4
MKEL-DRB | Крепление на DIN-рейку для VFD-EL | VFD-… EL: x; Цена, USD: 7
MKE-DRA | Крепление на DIN-рейку для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 4
MKE-DRB | Крепление на DIN-рейку для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 6
MKE-EP | Панель крепления экранов для VFD-EL\E | VFD-… EL: x; VFD-… E: x; Цена, USD: 5
MKE-HUB01 | Переходник RJ45 1 штеккер 2 гнезда | VFD-… E: x; Цена, USD: 8.5
MKE-AFKM | Блок вентиляторов для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 13.1
MKE-CFKM1 | Блок вентиляторов для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 17
MKE-CFKM2 | Блок вентиляторов для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 19.4
MKE-DFKM | Блок вентиляторов для VFD-E | VFD-… E: x; Цена, USD: 32
MKC-AFM | Наборы для фланцевого монтажа, типоразмер A (0,75/1,5/3,7-5,5KW) | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 66
MKC-AFM1 | Наборы для фланцевого монтажа, типоразмер A (2,2KW) | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 78
MKC-BFM | Наборы для фланцевого монтажа, типоразмер B (7,5-15KW) | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 74
MKC-CFM | Наборы для фланцевого монтажа, типоразмер C (18,5-30KW) | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 84
MKC-DN1CB | Коробка подключений для VFD-Cx2000, типоразмер D (37-75KW) | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 173
MKC-EN1CB | Коробка подключений для VFD-Cx2000, типоразмер E (90-110KW) | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 200
MKC-FN1CB | Коробка подключений для VFD-Cx2000, типоразмер F | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 237
MKC-GN1CB | Коробка подключений для VFD-Cx2000, типоразмер G | 2000 C: x; 2000 CP: x; 2000 CH: x; Цена, USD: 448
MKC-HN1CB | Коробка подключений для VFD-Cx2000, типоразмер H | 2000 C: x; 2000 CP: x; Цена, USD: 1275
MKM-FKMA | Блок вентиляторов для VFD-Mx300, типоразмер A | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 23.8
MKM-FKMB | Блок вентиляторов для VFD-Mx300, типоразмер B | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 21.2025
MKM-FKMC | Блок вентиляторов для VFD-Mx300, типоразмер C | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 21.845
MKM-FKMD | Блок вентиляторов для VFD-Mx300, типоразмер D | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 36.3012
MKM-FKME | Блок вентиляторов для VFD-Mx300, типоразмер E | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 44.3325
MKM-FKMF | Блок вентиляторов для VFD-Mx300, типоразмер E/F | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 56.8612
MKM-CBA0 | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер A0 | 300 ME: x; 300 MS: x; Цена, USD: 25.3788
MKM-CBA | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер A | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 27.3062
MKM-CBB | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер B | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 24.7362
MKM-CBC | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер C | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 23.7725
MKM-CBD | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер D | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 22.4875
MKM-CBE | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер E | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 24.0938
MKM-CBF | Коробка подключений для VFD-Mx300, типоразмер F | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 32.125
MKM-DRB | Крепление на DIN-рейку для VFD-Mx300, типоразмер A/B | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 7.0675
MKM-DRC | Крепление на DIN-рейку для VFD-Mx300, типоразмер C | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 8.6738
MKM-EPA | Панель крепления экранов для VFD-Mx300, типоразмер A | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 23.7725
MKM-EPB | Панель крепления экранов для VFD-Mx300, типоразмер B | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 19.275
MKM-EPC | Панель крепления экранов для VFD-Mx300, типоразмер C | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 24.0938
MKM-EPD | Панель крепления экранов для VFD-Mx300, типоразмер D | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 25.7
MKM-EPE | Панель крепления экранов для VFD-Mx300, типоразмер E | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 37.265
MKM-EPF | Панель крепления экранов для VFD-Mx300, типоразмер F | 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 37.9075
MKM-MAPB | Монтажный адаптер для VFD-Mx300, типоразмер A/B | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 51.4
MKM-MAPC | Монтажный адаптер для VFD-Mx300, типоразмер C | 300 ME: x; 300 MS: x; 300 MH: x; Цена, USD: 55.5762
RF220X00A | Zero Phase Reactor | VFD-… L: x; VFD-… S: x; VFD-… EL: x; VFD-… E: x; VFD-… M: x; VFD-… F: x; VFD-… B: x; VFD-… VE: x; VFD-… VL: x; Цена, USD: 26
Цена включает НДС (20%). Гарантия - 1 год. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%.